Опросный лист на проектирование Энергоцентра

Сведения о Заказчике Наименование предприятия, регион ______________________________________________ Контактное лицо (ФИО, должность) ______________________________________________ Контактный телефон, e-mail _____________________________________________________

1. Уровень объекта □ новое строительство □ техническое перевооружение

2. Стадийность проектирования □ двухстадийное (Стадия П + Стадия Р) □ одностадийное (Стадия Р) – вариант актуален при наличии у Заказчика действующего и зарегистрированного в Ростехнадзоре Опасного производственного объекта (ОПО)

3. Экспертиза проекта □ государственная □ негосударственная □ экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) – при наличии действующего ОПО

4. Инженерные изыскания (геодезия, геология, экология) □ требуется провести □ не требуется проводить, есть существующие

5. Планируемая суммарная мощность проектируемого Энергоцентра □ по электричеству ______ кВт □ по теплу ______ кВт □ по холоду ______ кВт

6. Необходимость применения системы утилизации тепла (СУТ) □ да, полная □ частичная, только с рубашки двигателя □ нет

7. Количество и единичные мощности ПРОЕКТИРУЕМОГО оборудования □ электроснабжение: ___ ГПУ (кол-во установок) по _____ кВт, напряжением 0,4 / 6 / 10 кВ □ теплоснабжение: ___ водогрейных котла по ______ кВт; ___ паровых котла по ____ т/час

8. Исполнение Энергоцентра □ блочно-модульное □ отдельно стоящее здание □ существующее здание

9. Необходимость проектирования инженерных сетей (электрика, тепло, сети связи, диспетчеризация и т.д.) для подключения энергоцентра к Объекту □ да □ да, кроме наружного газопровода □ нет (этот вариант иногда актуален для Энергоцентра в отдельно стоящем здании)

10. Режим работы Энергоцентра с внешней (городской) электросетью □ параллельный без выдачи мощности в Сеть □ автономный («островной»)

11. Предоставить исходные данные объекта (если есть): - существующая схема электроснабжения объекта (однолинейная) - сводный план инженерных сетей (актуальная топосъёмка) - генеральный план с указанием предполагаемого места размещения Энергоцентра - действующие технические условия на газоснабжение и электроснабжение - копия свидетельства о регистрации Опасного производственного объекта (ОПО)